## Slide 1: Energie & Vastgoed
In de Milieuthermometer Zorg
1 juli 2021
Milieuplatform Zorgsector
info@milieuplatformzorg.nl

## Slide 2
Nieuwe eisen Milieuthermometer
Sectoranalyse Routekaarten
De routekaart in de praktijk: zorginstelling SGL

## Slide 3: Energie & CO2 zijn ‘hot-item’
  Grote rol in nieuwe versie
  Speerpunt 1 – Landelijke Green Deal Zorg
  Concrete stappen gezet
  Circulair bouwen nog lastig
Notes: Revalidatie

## Slide 4: Verbetermethode PDCA
PLAN
DO
CHECK
ACT
Beleid, LTHP, Routekaart, MJOP, jaarbegroting
Uitvoering van maatregelen
Gebouwbeheer en Energiemonitoring
Bijsturen inregeling en maatregelen
Notes: Revalidatie

## Slide 5
  Oude indeling
    Management
    Energie
    Water
    Afvalwater
    Bodem
    Lucht
    Afval
    Hinder
    Gevaarlijke stoffen
    Voeding
    Reiniging
    Vervoer
    Inkoop
    Vastgoed
    Groenbeheer
    Textiel
    Innovatie
Notes: Revalidatie

## Slide 6
  Oude indeling
    Management
    Energie
    Water
    Afvalwater
    Bodem
    Lucht
    Afval
    Hinder
    Gevaarlijke stoffen
    Voeding
    Reiniging
    Vervoer
    Inkoop
    Vastgoed
    Groenbeheer
    Textiel
    Innovatie
  Nieuwe indeling
    Management
    Energie
    Water Afvalwater
    Bodem & Gevaarlijke stoffen
    Lucht
    Afval Hinder Gevaarlijke stoffen
    Voeding
    Reiniging
    Vervoer
    Inkoop
    Vastgoed
    Groenbeheer
    Healing Environment
    Groene Medici Textiel
    Innovatie
Notes: Revalidatie

## Slide 7
  Oude indeling
    Management
    Energie
    Water
    Afvalwater
    Bodem
    Lucht
    Afval
    Hinder
    Gevaarlijke stoffen
    Voeding
    Reiniging
    Vervoer
    Inkoop
    Vastgoed
    Groenbeheer
    Textiel
    Innovatie
  Nieuwe indeling
    Management
    Energie
    Water Afvalwater
    Bodem & Gevaarlijke stoffen
    Lucht
    Afval Hinder Gevaarlijke stoffen
    Voeding
    Reiniging
    Vervoer
    Inkoop
    Vastgoed
    Groenbeheer
    Healing Environment
    Groene Medici Textiel
    Innovatie
Notes: Revalidatie

## Slide 8: Harmonisering ‘PLAN’
  Milieumanagement
    1.3 - De routekaart CO2 reductie
    1.5 – Duurzaam vastgoedbeleid
    1.8 - Energiebesparingsplan
  Energie
    2.1 - Overzicht vastgoed
    2.2 - Erkende maatregelen.
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
11.4 Duurzame bouwmaterialen
11.5 Duurzaam bouwproces
Notes: Revalidatie

## Slide 9: Harmonisering ‘PLAN’
  Milieumanagement
    1.3 - De routekaart CO2 reductie
    1.5 – Duurzaam vastgoedbeleid
    1.8 - Energiebesparingsplan
  Energie
    2.1 - Overzicht vastgoed
    2.2 - Erkende maatregelen.
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
Apart: Borging in het LTOP/MJOP
11.4 Duurzame bouwmaterialen
11.5 Duurzaam bouwproces
Notes: Revalidatie

## Slide 10
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
Apart: Borging in het LTOP/MJOP
11.4 Duurzame bouwmaterialen
11.5 Duurzaam bouwproces
  De kern:
  Plan tot 2030 en doorkijk 2050
  Inzicht in al het vastgoed
  Inzicht energieverbruiken en CO2-emissie
  Inzicht in maatregelen
    Wettelijk erkende maatregelen
    Natuurlijke vervangmoment
Notes: Revalidatie

## Slide 11
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
Apart: Borging in het LTOP/MJOP
11.4 Duurzame bouwmaterialen
11.5 Duurzaam bouwproces
  Geeft invulling aan:
  Klimaatakkoord
  Afspraken zorgbranches
  EED-plicht
  Erkende maatregelen Activiteitenbesluit/BAL
Notes: Revalidatie

## Slide 12
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
Apart: Borging in het LTOP/MJOP
11.4 Duurzame bouwmaterialen
11.5 Duurzaam bouwproces
Inleveren t.b.v.
Sectoranalyse = 1 juli
  Hoe voldoe je aan eis?:
  CARE:
    Lees Handleiding Care EVZ
    Maak: CO2-reductietool (of andere tool)
    Maak: Bestuursoplegger
  CURE:
    Lees: Handleiding Cure (toelichting) EVZ
    Maak: Invulformat Routekaart Cure
Notes: Revalidatie

## Slide 13
Notes: Revalidatie

## Slide 14
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
Apart: Borging in het LTOP/MJOP
11.4 Duurzame bouwmaterialen
11.5 Duurzaam bouwproces
Notes: Revalidatie

## Slide 15
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
Apart: Borging in het LTOP/MJOP
11.4 Duurzame bouwmaterialen
11.5 Duurzaam bouwproces
Notes: Revalidatie

## Slide 16
11. Vastgoed
11.1 Portefeuilleroutekaart Vastgoed
Apart: Borging in het LTOP/MJOP
11.4 Duurzame bouwmaterialen
  Toepassen van MPG-berekening voor score van duurzaamheid materialen
  Invulling: diverse rekentools
11.5 Duurzaam bouwproces
  Beleid doelstellingen nieuw/verbouw: Energie, milieuprestatie, bouwproces
  Invulling: BREEAM of GPR
Extra:
Alle niveaus
Verplicht:
Notes: Revalidatie

## Slide 17
  Milieumanagement
  Verplaatsing 3 eisen
  Verder geen wijzigingen
Notes: Revalidatie

## Slide 18
  2. Energie
  Verplaatsing 2 eisen
  Uitbreiding eis Energiebeheer en registratie (voorheen 2.3)
    Niet alleen installeren van GBS/EBS (erkende maatregel), maar ook jaarlijkse analyse met verklaring van afwijkingen. PDCA
  Uitbreiding eis EPBD (voorheen 2.4)
    Niet alleen koeling, maar ook verwarming valt hier nu onder. Definitief op ‘systeem-niveau’, m.a.w. split unit airco’s niet bij elkaar optellen.
  Duurzame elektriciteit inkoop is extra geworden
Notes: Revalidatie